## 二期2020年1月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年01月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.92 | 0.1 | 0.25 | 10.11 | 307297.81
2日 | 15.15 | 0.12 | 0.24 | 10.39 | 284698.21
3日 | 14.58 | 0.05 | 0.2 | 10.38 | 298571.31
4日 | 14.58 | 0.07 | 0.21 | 10.63 | 311607.23
5日 | 13.2 | 0.04 | 0.24 | 10.18 | 310135.04
6日 | 14.34 | 0.06 | 0.24 | 10.03 | 321714.34
7日 | 14.3 | 0.07 | 0.21 | 9.55 | 302445.96
8日 | 15.82 | 0.06 | 0.24 | 9.65 | 305504.23
9日 | 16.09 | 0.05 | 0.25 | 9.4 | 302152.61
10日 | 16.17 | 0.04 | 0.25 | 8.76 | 320169.74
11日 | 15.32 | 0.03 | 0.23 | 8.54 | 312768.8
12日 | 14.82 | 0.04 | 0.25 | 8.51 | 296794.44
13日 | 14.74 | 0.04 | 0.26 | 8.79 | 300714.17
14日 | 15.11 | 0.11 | 0.28 | 8.34 | 303229.61
15日 | 14.38 | 0.04 | 0.28 | 8.21 | 300905.71
16日 | 14.34 | 0.05 | 0.28 | 7.72 | 302327.91
17日 | 16.2 | 0.04 | 0.27 | 8.15 | 296990.73
18日 | 17.15 | 0.05 | 0.31 | 8.28 | 307027.76
19日 | 14.44 | 0.04 | 0.27 | 7.9 | 297131.61
20日 | 14.56 | 0.06 | 0.32 | 7.68 | 297924.54
21日 | 13.93 | 0.06 | 0.3 | 7.69 | 304159.64
22日 | 14.82 | 0.02 | 0.31 | 7.19 | 296351.25
23日 | 12.17 | 0.03 | 0.25 | 6.4482 | 293343.88
24日 | 12.52 | 0.01 | 0.24 | 6.18 | 299461.32
25日 | 12.88 | 0.01 | 0.26 | 6.32 | 296491.48
26日 | 14.14 | 0.01 | 0.3 | 6.31 | 299497.74
27日 | 15.22 | 0.02 | 0.24 | 6.01 | 290306.95
28日 | 14.31 | 0.02 | 0.22 | 6.95 | 306578.4
29日 | 13.39 | 0.01 | 0.23 | 7.92 | 303820.25
30日 | 12.36 | 0.01 | 0.21 | 9.4 | 289119.4
31日 | 12.38 | 0.02 | 0.2 | 9.56 | 300599.92

## 二期2020年2月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年02月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12 | 0.01 | 0.2 | 9.71 | 311095.22
2日 | 11.34 | 0.01 | 0.2 | 9.7 | 312344.16
3日 | 12.36 | 0.01 | 0.19 | 9.91 | 306094.75
4日 | 13.16 | 0.01 | 0.21 | 9.63 | 298138.93
5日 | 14.91 | 0.01 | 0.24 | 9.39 | 296066.87
6日 | 13.98 | 0.01 | 0.32 | 9.41 | 304526.94
7日 | 12.11 | 0.01 | 0.34 | 8.12 | 305066.57
8日 | 13.53 | 0.01 | 0.28 | 8.96 | 305397.04
9日 | 12.49 | 0.01 | 0.28 | 9.51 | 309860.72
10日 | 12.34 | 0.01 | 0.29 | 9.51 | 316267.25
11日 | 12.89 | 0.01 | 0.26 | 9.66 | 301123.38
12日 | 12.85 | 0.01 | 0.27 | 10.04 | 296544.11
13日 | 12.09 | 0.01 | 0.32 | 9.83 | 291260.26
14日 | 12.63 | 0.01 | 0.32 | 8.36 | 309448.65
15日 | 12.97 | 0.01 | 0.31 | 7.06 | 307792.3
16日 | 13.55 | 0.01 | 0.3 | 4.38 | 291882
17日 | 14.56 | 0.01 | 0.26 | 7.16 | 301941.38
18日 | 13.27 | 0.01 | 0.29 | 8.93 | 304131.38
19日 | 15.893 | 0.034541 | 0.27527 | 9.0175 | 301777.63
20日 | 14.53 | 0.02 | 0.26 | 9.52 | 309075.65
21日 | 12.9442 | 0.024516 | 0.19307 | 9.7318 | 310685.98
22日 | 9.55 | 0.02 | 0.24 | 9.4 | 296891.32
23日 | 7.55 | 0.03 | 0.23 | 9.48 | 294516.09
24日 | 13.4491 | 0.04 | 0.25 | 9.26 | 297237.74
25日 | 8.31 | 0.05 | 0.23 | 8.96 | 297505.5
26日 | 6.85 | 0.04 | 0.31 | 9.17 | 299854.1
27日 | 9.87 | 0.08 | 0.27 | 9.23 | 307793
28日 | 6.67 | 0.04 | 0.26 | 9.18 | 315723.91
29日 | 7.32 | 0.02 | 0.22 | 9.68 | 306836.54

## 二期2020年3月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年03月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.64 | 0.02 | 0.22 | 9.61 | 310031.75
2日 | 6.08 | 0.02 | 0.22 | 9.9872 | 172729.88
3日 | 11.2761 | 0.0224 | 0.247 | 10.6741 | 307593.34
4日 | 12.5618 | 0.0252 | 0.2451 | 10.6682 | 303865.34
5日 | 13.4784 | 0.0475 | 0.2308 | 9.1074 | 298447.59
6日 | 10.9364 | 0.0211 | 0.2875 | 9.8925 | 306201.37
7日 | 10.5707 | 0.0071 | 0.3474 | 10.5097 | 304696.25
8日 | 12.9389 | 0.0121 | 0.164 | 10.9009 | 305041
9日 | 12.2423 | 0.0127 | 0.1828 | 10.6196 | 314573.4
10日 | 11.2553 | 0.0144 | 0.2605 | 10.3225 | 302442.21
11日 | 13.5038 | 0.053 | 0.2704 | 10.4735 | 306258.53
12日 | 10.447 | 0.0195 | 0.3098 | 10.6738 | 305152.4
13日 | 10.3217 | 0.0194 | 0.3108 | 10.8993 | 305711.4
14日 | 10.859 | 0.0101 | 0.2946 | 10.188 | 305552.53
15日 | 11.2857 | 0.0092 | 0.3025 | 10.398 | 307773.25
16日 | 10.2342 | 0.049425 | 0.28529 | 10.3919 | 315369.09
17日 | 9.6632 | 0.068312 | 0.25754 | 10.0951 | 317131.18
18日 | 10.2491 | 0.0556 | 0.287 | 10.23 | 311708.18
19日 | 10.5136 | 0.0164 | 0.2711 | 8.4863 | 308686.93
20日 | 9.9726 | 0.0159 | 0.2759 | 7.5533 | 314972.81
21日 | 8.3245 | 0.0113 | 0.2704 | 8.8738 | 315693.15
22日 | 7.9534 | 0.0118 | 0.2485 | 9.4321 | 305206.43
23日 | 7.9303 | 0.0112 | 0.2452 | 9.9142 | 306370.21
24日 | 9.2684 | 0.0159 | 0.266 | 9.8227 | 308104.09
25日 | 9.4 | 0.0104 | 0.2798 | 9.5907 | 309417.46
26日 | 9.9722 | 0.0086 | 0.2648 | 10.2768 | 318064.71
27日 | 10.6704 | 0.0387 | 0.259 | 10.3036 | 313929.21
28日 | 8.6308 | 0.0634 | 0.2261 | 7.4069 | 306839.34
29日 | 12.3092 | 0.0168 | 0.2433 | 8.3717 | 316251.43
30日 | 13.0937 | 0.0076 | 0.255 | 9.4573 | 318257.12
31日 | 13.336 | 0.0083 | 0.276 | 10.6638 | 316360.37

## 二期2020年4月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年04月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 13.3156 | 0.022 | 0.263 | 10.829 | 316581.84
2日 | 12.235 | 0.013 | 0.2542 | 9.3669 | 320246.43
3日 | 11.3962 | 0.0135 | 0.2463 | 10.4854 | 320498.62
4日 | 10.9679 | 0.0194 | 0.2379 | 8.3182 | 320642.93
5日 | 11.0923 | 0.0192 | 0.2483 | 7.7776 | 327214.18
6日 | 11.1364 | 0.0108 | 0.2271 | 6.9294 | 320665.37
7日 | 9.8177 | 0.0232 | 0.2279 | 6.2545 | 318839.34
8日 | 10.3729 | 0.0457 | 0.2332 | 8.821 | 322040.06
9日 | 9.5603 | 0.074 | 0.2165 | 9.0664 | 318182.34
10日 | 12.7351 | 0.0601 | 0.2107 | 8.8356 | 322323.34
11日 | 9.7485 | 0.0218 | 0.1941 | 9.2744 | 313805.25
12日 | 12.4161 | 0.207 | 0.1931 | 9.8536 | 314642.25
13日 | 12.7527 | 0.20822 | 0.18603 | 10.2718 | 317139.03
14日 | 11.7696 | 0.0442 | 0.1751 | 11.0017 | 314855.12
15日 | 12.8081 | 0.0861 | 0.1737 | 11.0735 | 313796.53
16日 | 11.7508 | 0.0975 | 0.1626 | 11.0718 | 315520.9
17日 | 11.0737 | 0.0592 | 0.1641 | 10.838 | 318131.09
18日 | 11.3748 | 0.0203 | 0.1509 | 10.9033 | 317204.34
19日 | 11.1458 | 0.0799 | 0.1591 | 10.5748 | 313393.68
20日 | 10.8087 | 0.0705 | 0.1584 | 10.8114 | 311475.4
21日 | 9.4727 | 0.0302 | 0.1619 | 10.8137 | 316750.625
22日 | 11.8511 | 0.0555 | 0.1658 | 10.7401 | 313757.5937
23日 | 12.6957 | 0.0321 | 0.1747 | 7.8705 | 312687.125
24日 | 13.4093 | 0.0577 | 0.1791 | 9.85 | 315268.8125
25日 | 11.1998 | 0.0669 | 0.183 | 10.4542 | 301723.875
26日 | 11.1771 | 0.0202 | 0.1786 | 10.6521 | 294241.1875
27日 | 10.8417 | 0.017225 | 0.16935 | 10.6684 | 102865.0689
28日 | 实施沥滘厂三期进水管道、一期提标改造及中水泵站管道接驳施工，二期生产线停产
29日 | 24.636 | 0.7273 | 0.2652 | 10.2344 | 169106.5781
30日 | 8.5832 | 0.0642 | 0.1583 | 10.2677 | 298757.1562

## 二期2020年5月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年05月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.2561 | 0.0578 | 0.1487 | 10.0418 | 304953.2187
2日 | 8.7786 | 0.0195 | 0.1447 | 10.2501 | 311877.7812
3日 | 8.6858 | 0.0186 | 0.1427 | 10.2867 | 318291.125
4日 | 7.5044 | 0.0311 | 0.1488 | 10.5532 | 308458.9062
5日 | 7.0503 | 0.0244 | 0.1518 | 10.2214 | 302899.4375
6日 | 8.6938 | 0.0318 | 0.1507 | 10.2559 | 305731.5625
7日 | 8.7354 | 0.0435 | 0.157 | 9.8267 | 296948.9375
8日 | 9.4478 | 0.0421 | 0.1569 | 9.9087 | 296047.25
9日 | 7.1461 | 0.0065 | 0.1489 | 10.5327 | 303157.4375
10日 | 8.1419 | 0.0178 | 0.164 | 10.6167 | 303217.8125
11日 | 9.296 | 0.0583 | 0.2046 | 6.867 | 298831.3437
12日 | 9.5548 | 0.042966 | 0.21981 | 5.8892 | 296641.7187
13日 | 8.8063 | 0.0427 | 0.2086 | 7.5619 | 305221.8437
14日 | 9.1965 | 0.0507 | 0.177 | 8.6781 | 315052.9375
15日 | 10.2434 | 0.0313 | 0.16497 | 8.9562 | 236991.4687
16日 | 8.0521 | 0.0261 | 0.2025 | 9.2975 | 276994.5312
17日 | 8.5583 | 0.016 | 0.1914 | 9.1286 | 315873.1875
18日 | 9.1102 | 0.046558 | 0.18093 | 8.0399 | 313287.3125
19日 | 9.8745 | 0.1352 | 0.1851 | 8.9214 | 313852.5312
20日 | 10.9031 | 0.0353 | 0.181 | 9.5925 | 319490.1875
21日 | 10.7159 | 0.0171 | 0.2104 | 8.3132 | 315332.5312
22日 | 10.2474 | 0.0098 | 0.2583 | 5.8982 | 318119.5937
23日 | 9.7543 | 0.4268 | 0.2489 | 5.33 | 304481.25
24日 | 9.8963 | 0.0178 | 0.1825 | 7.642 | 314938.3437
25日 | 10.6055 | 0.1132 | 0.176 | 8.6027 | 314713.25
26日 | 10.8879 | 0.3723 | 0.181 | 8.0795 | 320125.2812
27日 | 11.9336 | 0.2174 | 0.161 | 8.2823 | 316500.7812
28日 | 11.7633 | 0.083 | 0.1592 | 9.0958 | 322041.9687
29日 | 12.7249 | 0.024 | 0.1662 | 8.9337 | 324790.9687
30日 | 11.5865 | 0.0178 | 0.1742 | 7.065 | 320992.7187
31日 | 11.5704 | 0.038 | 0.1747 | 7.5941 | 328496.9375

## 二期2020年6月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年06月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.9852 | 0.0118 | 0.1969 | 5.9073 | 319759.7812
2日 | 11.6239 | 0.06 | 0.1666 | 7.3851 | 313982.5937
3日 | 13.0361 | 0.0466 | 0.1594 | 8.3823 | 320538.75
4日 | 10.2838 | 0.052 | 0.1728 | 7.2662 | 309871.6562
5日 | 9.959 | 0.024 | 0.1908 | 7.3972 | 311322.125
6日 | 10.9089 | 0.0105 | 0.1907 | 7.0815 | 315928.625
7日 | 9.8535 | 0.0629 | 0.2053 | 4.551 | 312003.0312
8日 | 10.1196 | 0.0679 | 0.2204 | 5.0662 | 307508.8437
9日 | 11.0217 | 0.131 | 0.1842 | 5.7375 | 316117.0312
10日 | 12.5586 | 0.0845 | 0.1607 | 6.7914 | 314262.6562
11日 | 10.8099 | 0.338 | 0.15141 | 8.1425 | 318334.2187
12日 | 10.6949 | 0.15247 | 0.1346 | 8.3701 | 315697.2812
13日 | 13.9572 | 0.1848 | 0.1288 | 8.145 | 307644.5
14日 | 14.7913 | 0.6895 | 0.1291 | 8.3611 | 307304.7187
15日 | 14.3721 | 0.2164 | 0.1201 | 8.3893 | 315086.3437
16日 | 12.6033 | 0.3169 | 0.1243 | 7.3711 | 317519.25
17日 | 11.05 | 0.14 | 0.11 | 7.72 | 103200.33
18日 | 实施沥滘污水处理系统三期进水及一二期提标改造进出水管道接驳施工，二期生产线停产
19日
20日
21日 | 12.8377 | 0.0691 | 0.1978 | 9.8533 | 151951.2656
22日 | 12.5279 | 0.3257 | 0.1452 | 9.0073 | 314843.5312
23日 | 10.4748 | 0.2102 | 0.1001 | 8.9357 | 321578.1562
24日 | 12.9221 | 0.3497 | 0.1013 | 9.2134 | 319678.1875
25日 | 9.8279 | 0.1337 | 0.0974 | 9.1824 | 323034.5
26日 | 10.1795 | 0.1094 | 0.1033 | 7.5549 | 302625.125
27日 | 10.1293 | 0.0201 | 0.1013 | 8.7977 | 316129.125
28日 | 10.5448 | 0.2195 | 0.1037 | 9.6242 | 323955.0312
29日 | 10.5819 | 0.0944 | 0.1081 | 9.3972 | 334683.75
30日 | 10.6247 | 0.0369 | 0.1151 | 9.9638 | 319767.0312

## 二期2020年7月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年07月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 12.5839 | 0.0518 | 0.1267 | 9.3444 | 316050.875
2日 | 11.5147 | 0.0358 | 0.1251 | 8.6777 | 316670.7812
3日 | 12.2435 | 0.1003 | 0.1282 | 7.7642 | 326325.4687
4日 | 12.6569 | 0.0528 | 0.1303 | 6.8127 | 320382.1562
5日 | 12.519 | 0.0111 | 0.1284 | 6.9638 | 323283.1875
6日 | 12.1817 | 0.0115 | 0.1225 | 8.565 | 321479.5937
7日 | 12.2262 | 0.1042 | 0.132 | 9.1678 | 323728.5625
8日 | 13.6854 | 0.1058 | 0.1275 | 8.8341 | 317933.0312
9日 | 11.3635 | 0.17216 | 0.12552 | 9.417 | 324461.0625
10日 | 11.7575 | 0.0968 | 0.1214 | 9.1523 | 309786
11日 | 12.0977 | 0.01 | 0.1325 | 9.0172 | 307206.7812
12日 | 11.745 | 0.0827 | 0.1595 | 9.5038 | 330853.3437
13日 | 12.5467 | 0.0175 | 0.1524 | 9.8174 | 329686.125
14日 | 12.0908 | 0.1019 | 0.1464 | 9.8445 | 321213.8437
15日 | 11.8289 | 0.0759 | 0.13803 | 9.7479 | 326484.9375
16日 | 12.0126 | 0.0088 | 0.1464 | 10.2989 | 326984.3125
17日 | 12.6079 | 0.0593 | 0.1519 | 10.1592 | 314897.5625
18日 | 12.4651 | 0.071 | 0.1533 | 10.2741 | 311722.0937
19日 | 12.458 | 0.0111 | 0.1623 | 10.0247 | 319857.4062
20日 | 12.0126 | 0.02 | 0.1862 | 10.3344 | 326490.7812
21日 | 12.3597 | 0.0111 | 0.1834 | 10.3516 | 326536.5625
22日 | 12.4 | 0.039366 | 0.2153 | 8.4084 | 325676.2187
23日 | 12.2174 | 0.0116 | 0.1573 | 8.5769 | 316356.0758
24日 | 12.7832 | 0.0164 | 0.179 | 9.9774 | 325996.7812
25日 | 14.1351 | 0.0174 | 0.1745 | 10.5665 | 325960.9687
26日 | 12.9305 | 0.0119 | 0.1706 | 10.237 | 316002.75
27日 | 13.7391 | 0.0116 | 0.1887 | 10.187 | 304055.7812
28日 | 12.7839 | 0.017 | 0.1945 | 10.3011 | 316691.625
29日 | 13.0027 | 0.0208 | 0.2027 | 10.3783 | 325943.4687
30日 | 13.0049 | 0.0067 | 0.1837 | 10.1683 | 313988.7812
31日 | 14.534 | 0.0223 | 0.2007 | 10.8431 | 312498.375

## 二期2020年8月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年08月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 15.2897 | 0.4204 | 0.1749 | 9.1044 | 322646.875
2日 | 15.5403 | 0.0453 | 0.172 | 8.1525 | 335180.3125
3日 | 16.0966 | 0.0936 | 0.167 | 9.7748 | 335594.5
4日 | 15.9337 | 0.0303 | 0.1699 | 9.8248 | 324544.375
5日 | 16.565 | 0.2627 | 0.178 | 10.5102 | 323964.2187
6日 | 9.3664 | 0.058087 | 0.19224 | 7.1932 | 327163.1875
7日 | 7.306 | 0.183 | 0.1618 | 10.0883 | 333993.625
8日 | 7.2548 | 0.3351 | 0.1755 | 10.4491 | 324939.7812
9日 | 7.7136 | 0.1415 | 0.1562 | 10.3642 | 319980.2187
10日 | 6.6148 | 0.0411 | 0.1523 | 9.9895 | 300152.6562
11日 | 7.8189 | 0.134 | 0.1706 | 10.5306 | 307965.9062
12日 | 9.587 | 0.2257 | 0.1826 | 9.4124 | 326999.5625
13日 | 8.1198 | 0.2936 | 0.1913 | 7.6578 | 331054.2812
14日 | 8.8872 | 0.0934 | 0.1718 | 8.0289 | 339531
15日 | 7.6667 | 0.0761 | 0.1746 | 8.8481 | 326030
16日 | 8.1797 | 0.0989 | 0.1875 | 8.8564 | 291689.2187
17日 | 8.1127 | 0.1719 | 0.1831 | 9.3204 | 295575.4687
18日 | 9.1848 | 0.1734 | 0.1883 | 9.1044 | 308641.1875
19日 | 7.9917 | 0.0117 | 0.2 | 8.2741 | 318609.9375
20日 | 7.4072 | 0.1206 | 0.1998 | 6.3132 | 325036.6875
21日 | 10.0465 | 0.0699 | 0.1552 | 9.3184 | 302425.4375
22日 | 7.3846 | 0.009 | 0.1574 | 9.1451 | 295989.8125
23日 | 7.2898 | 0.1049 | 0.1707 | 7.6092 | 310603.875
24日 | 8.4222 | 0.0597 | 0.1569 | 9.183 | 297986.3125
25日 | 7.2495 | 0.0153 | 0.1651 | 9.7863 | 285340.5
26日 | 10.1718 | 0.0369 | 0.1548 | 9.848 | 291907.25
27日 | 9.569 | 0.0557 | 0.1778 | 7.739 | 288130.5312
28日 | 10.8098 | 0.0221 | 0.173 | 8.9647 | 274465.9687
29日 | 11.0206 | 0.0125 | 0.1749 | 9.0148 | 277350.9687
30日 | 10.5474 | 0.0186 | 0.181 | 8.7554 | 276819.0937
31日 | 12.7716 | 0.1572 | 0.1913 | 8.2272 | 317674.625

## 二期2020年09月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年09月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 11.2815 | 0.0389 | 0.1896 | 7.7403 | 288446.4062
2日 | 10.7705 | 0.0118 | 0.1765 | 8.0213 | 266970.3125
3日 | 9.8023 | 0.03357 | 0.17285 | 8.7503 | 251899.4375
4日 | 10.8886 | 0.0377 | 0.1922 | 9.6629 | 263827.375
5日 | 11.2681 | 0.0252 | 0.1741 | 9.7545 | 124472.8266
6日 | 13.794 | 0.0808 | 0.213 | 8.902 | 144105.9687
7日 | 12.616 | 0.0704 | 0.1599 | 9.4371 | 246701.2031
8日 | 11.9816 | 0.0732 | 0.1597 | 8.4177 | 312652.7812
9日 | 14.5333 | 0.0813 | 0.1597 | 7.4001 | 289289.375
10日 | 12.9966 | 0.0179 | 0.166 | 8.8729 | 247688.5
11日 | 13.6204 | 0.0223 | 0.1707 | 9.0129 | 234148.8593
12日 | 12.273 | 0.0159 | 0.171 | 8.7422 | 273303.25
13日 | 12.2369 | 0.0842 | 0.2061 | 6.0712 | 289462
14日 | 13.1507 | 0.0639 | 0.1566 | 8.5596 | 264866.75
15日 | 13.2905 | 0.012 | 0.1576 | 8.5416 | 261666.5156
16日 | 13.2691 | 0.051 | 0.176 | 8.0024 | 272738.5625
17日 | 12.3999 | 0.0127 | 0.1548 | 9.3358 | 239941.7812
18日 | 12.5285 | 0.0386 | 0.1364 | 8.3815 | 260125.3437
19日 | 10.1455 | 0.012 | 0.2458 | 6.3755 | 269130.4687
20日 | 10.1251 | 0.018 | 0.1391 | 8.4761 | 272633.3125
21日 | 12.8517 | 0.0284 | 0.1153 | 9.6877 | 275230.25
22日 | 11.1173 | 0.0112 | 0.1249 | 9.9713 | 258766.0156
23日 | 11.8121 | 0.0287 | 0.1346 | 10.1071 | 258800.6093
24日 | 7.2795 | 0.0818 | 0.177 | 7.8706 | 272946.8437
25日 | 5.8702 | 0.0131 | 0.1721 | 9.3296 | 265165.7812
26日 | 6.3259 | 0.0123 | 0.1421 | 9.9985 | 282444.0625
27日 | 5.0876 | 0.011604 | 0.18711 | 6.7097 | 313005.2811
28日 | 6.0648 | 0.0281 | 0.1335 | 8.6253 | 298979.875
29日 | 6.0482 | 0.0116 | 0.0907 | 9.9234 | 274471.2187
30日 | 6.3606 | 0.0195 | 0.1055 | 10.0068 | 258546.8125

## 二期2020年10月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年10月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.0851 | 0.0125 | 0.1427 | 8.7213 | 318700.75
2日 | 8.7533 | 0.0477 | 0.1596 | 8.8445 | 285110.5
3日 | 6.8539 | 0.0124 | 0.1403 | 9.12 | 266508.9062
4日 | 5.1442 | 0.038 | 0.1166 | 9.2055 | 274343.0625
5日 | 6.6314 | 0.0218 | 0.1216 | 9.5745 | 279914.3437
6日 | 5.0992 | 0.0119 | 0.1273 | 9.5911 | 274216.9062
7日 | 6.793 | 0.0299 | 0.1857 | 10.1259 | 270550.375
8日 | 6.3254 | 0.0122 | 0.1946 | 10.4449 | 264975.0312
9日 | 6.9998 | 0.0451 | 0.1921 | 10.7368 | 283659.2812
10日 | 6.7345 | 0.0123 | 0.1353 | 10.5518 | 290552.25
11日 | 6.7584 | 0.0121 | 0.1335 | 10.5868 | 285293.8125
12日 | 8.8666 | 0.09 | 0.1207 | 10.1368 | 282866.2187
13日 | 8.7762 | 0.0132 | 0.1186 | 10.0536 | 283623.6562
14日 | 9.5381 | 0.054504 | 0.12159 | 9.7588 | 277875.4375
15日 | 8.1995 | 0.0125 | 0.1106 | 9.658 | 274820.5625
16日 | 10.6963 | 0.0238 | 0.1566 | 9.7233 | 276987.25
17日 | 9.9277 | 0.012 | 0.0953 | 10.1952 | 276130.1875
18日 | 9.539 | 0.0116 | 0.144 | 10.5691 | 290520.7812
19日 | 9.8211 | 0.052 | 0.0999 | 10.3546 | 291558.1562
20日 | 9.7985 | 0.0128 | 0.0944 | 9.9824 | 284347.8437
21日 | 10.866 | 0.0339 | 0.1083 | 9.6438 | 275869.0293
22日 | 9.1245 | 0.0123 | 0.1516 | 10.3164 | 291759.6875
23日 | 10.491 | 0.0313 | 0.1091 | 10.3385 | 266916.125
24日 | 9.5847 | 0.0054 | 0.1336 | 10.2347 | 282760
25日 | 9.1995 | 0.0119 | 0.1949 | 10.683 | 279723
26日 | 9.0527 | 0.0489 | 0.1303 | 10.423 | 276962.0625
27日 | 8.5314 | 0.0336 | 0.0928 | 10.4383 | 266563.3437
28日 | 10.3974 | 0.1009 | 0.1099 | 10.1194 | 260863.5312
29日 | 9.6621 | 0.0341 | 0.1223 | 10.3295 | 293447.5937
30日 | 10.8833 | 0.035 | 0.1312 | 10.1979 | 270438.7187
31日 | 10.4772 | 0.0217 | 0.1583 | 10.7973 | 263343.8125

## 二期2020年11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2020年11月
监控点位： 广州市净水有限公司沥滘分公司 二期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 9.945 | 0.0321 | 0.172 | 10.5595 | 267991.125
2日 | 10.0656 | 0.1174 | 0.1905 | 10.081 | 278523.8125
3日 | 8.0047 | 0.0104 | 0.1503 | 10.4922 | 260818.6406
4日 | 7.807 | 0.023654 | 0.15969 | 10.5639 | 262026.375
5日 | 7.4293 | 0.0107 | 0.2057 | 10.1577 | 273676.0312
6日 | 8.515 | 0.026 | 0.1653 | 9.8157 | 279253.5
7日 | 7.6027 | 0.0092 | 0.1787 | 9.7837 | 270211.8437
8日 | 7.3031 | 0.0069 | 0.1438 | 9.7086 | 253536.2968
9日 | 7.8411 | 0.0333 | 0.1376 | 9.9338 | 266675.875
10日 | 6.8945 | 0.0127 | 0.1474 | 10.5211 | 273722.625
11日 | 7.7855 | 0.0271 | 0.149 | 10.6387 | 264181.1875
12日 | 7.0399 | 0.0127 | 0.1885 | 11.2818 | 266742.2187
13日 | 6.8381 | 0.0345 | 0.1673 | 11.195 | 265011.1562
14日 | 6.9367 | 0.0117 | 0.1805 | 10.503 | 272390.3437
15日 | 5.4816 | 0.0123 | 0.1703 | 10.588 | 256646.3437
16日 | 6.4353 | 0.061362 | 0.16054 | 10.2824 | 273116.6875
17日 | 7.1133 | 0.0215 | 0.1558 | 10.984 | 272851.7812
18日 | 7.1001 | 0.0591 | 0.1218 | 10.5958 | 265090.4062
19日 | 6.3568 | 0.0103 | 0.1266 | 10.6722 | 252195.8593
20日 | 7.1179 | 0.0851 | 0.1592 | 10.7907 | 246853.8125
21日 | 6.1714 | 0.0133 | 0.1601 | 10.452 | 287384.7812
22日 | 6.7109 | 0.0112 | 0.1624 | 10.6237 | 307624.1875
23日 | 7.6337 | 0.0239 | 0.1461 | 10.9592 | 297152.9062
24日 | 10.0611 | 0.0124 | 0.1343 | 11.4045 | 296867.2812
25日 | 9.2956 | 0.2047 | 0.1465 | 10.515 | 309799.5
26日 | 4.9785 | 0.084 | 0.1645 | 11.107 | 306427.625
27日 | 6.0593 | 0.114 | 0.1845 | 11.2476 | 301061.125
28日 | 5.2598 | 0.0396 | 0.176 | 11.7294 | 314018.75
29日 | 6.2474 | 0.0094 | 0.1768 | 10.3878 | 302839.2187
30日 | 6.356 | 0.03 | 0.1934 | 10.9436 | 301235.5625